## Bulletpoints ELEC
Référence | Code | Indicateurs | Unité | Commentaires | Code complet
Section 1. Infrastructure
1.1 Longueur du réseau
1.1.1 Longueur circuit
1.1.1.1.x | INFRA_KM_LONG_CIR_AER_x | Longueur des circuits aériens par niveau de tension x (V) | km |  | INFRA_KM_LONG_CIR_AER_(220kV, 150 kV, 110kV, 65kV, 37kV, 20kV, 6,3kV, 5kV, 400/230V, autres)
1.1.1.2.x | INFRA_KM_LONG_CIR_SOUS_x | Longueur des circuit souterrains par niveau de tension x (V) | km |  | INFRA_KM_LONG_CIR_SOUS_(220kV, 150 kV, 110kV, 65kV, 37kV, 20kV, 6,3kV, 5kV, 400/230V, autres)
1.1.1.3.x | INFRA_KM_LONG_CIR_TOT_x | Longueur totale des circuit souterrains par niveau de tension x (V) | km |  | INFRA_KM_LONG_CIR_TOT_(220kV, 150 kV, 110kV, 65kV, 37kV, 20kV, 6,3kV, 5kV, 400/230V, autres)
1.1.2 Longueur tracés
1.1.2.1.x | INFRA_KM_LONG_TRA_AER_x | Longueur des tracés aériennes par niveau de tension x (V) | km |  | INFRA_KM_LONG_TRA_AER_(220kV, 150 kV, 110kV, 65kV, 37kV, 20kV, 6,3kV, 5kV, 400/230V, autres)
1.1.2.2.x | INFRA_KM_LONG_TRA_SOUS_x | Longueur des tracés souterraines par niveau de tension x (V) | km |  | INFRA_KM_LONG_TRA_SOUS_(220kV, 150 kV, 110kV, 65kV, 37kV, 20kV, 6,3kV, 5kV, 400/230V, autres)
1.1.2.3.x | INFRA_KM_LONG_TRA_TOT_x | Longueur des tracés totales par niveau de tension x (V) | km |  | INFRA_KM_LONG_TRA_TOT_(220kV, 150 kV, 110kV, 65kV, 37kV, 20kV, 6,3kV, 5kV, 400/230V, autres)
1.2 Transformateurs
1.2.1.x | INFRA_NOM_TRANS_NOM_x | Nombre de transformateurs par niveau de tension x (V) | n |  | INFRA_NOM_TRANS_NOM_(220kV, 150 kV, 110kV, 65kV, 37kV, 20kV, 6,3kV, 5kV, 400/230V, autres)
1.2.2.x | INFRA_MVA_TRANS_CHANG_x | Changement de transformateurs par niveau de tension x (V) | MVA |  | INFRA_NOM_TRANS_CHANG_(220kV, 150 kV, 110kV, 65kV, 37kV, 20kV, 6,3kV, 5kV, 400/230V, autres)
1.2.3.x | INFRA_MVA_TRANS_PUISS_x | Puissance des transformateurs installés au 31/12 de l'année passé par niveau de tension x (V) | MVA |  | INFRA_MVA_TRANS_PUISS_(220kV, 150 kV, 110kV, 65kV, 37kV, 20kV, 6,3kV, 5kV, 400/230V, autres)
1.3 Postes
1.3.1 Nombre de postes
1.3.1.1.x | INFRA_NOM_POST_RES_x | Nombre de postes dans le réseau par unité de tension x (V) | n |  | INFRA_NOM_POST_RES_(220kV, 150 kV, 110kV, 65kV, 37kV, 20kV, 6,3kV, 5kV, 400/230V, autres)
1.3.1.2.x | INFRA_NOM_POST_PART_x | Nombre de postes partagés par unité de tension x (V) | n |  | INFRA_NOM_POST_PART_(220kV, 150 kV, 110kV, 65kV, 37kV, 20kV, 6,3kV, 5kV, 400/230V, autres)
1.3.1.3.x | INFRA_NOM_POST_OBSER_x | Nombre de postes observables par unité de tension x (V) | n | Postes observables : équipements de réseaux communicants qui sont surveillés à distance, accessible de manière fiable et intrégés au SCADA | INFRA_NOM_POST_OBSER_(220kV, 150 kV, 110kV, 65kV, 37kV, 20kV, 6,3kV, 5kV, 400/230V, autres)
1.3.1.4.x | INFRA_NOM_POST_MANO_x | Nombre de postes manoevrables par unité de tension x (V) | n | Postes manoeuvrables : équipements de réseaux télé-contrôlés permettant la réalisation de manœuvres à distance ou automatiques | INFRA_NOM_POST_MANO_(220kV, 150 kV, 110kV, 65kV, 37kV, 20kV, 6,3kV, 5kV, 400/230V, autres)
1.3.2 Représentativité des postes Smart
1.3.2.1.x | INFRA_NOM_POST_IO_x | Indice d'observabilité | % | iO_kVA : indice d'observabilité indiquant le % de la capacité installée du niveau de tension concerné, couverte par les postes observables | INFRA_NOM_POST_IO_(220kV, 150 kV, 110kV, 65kV, 37kV, 20kV, 6,3kV, 5kV, 400/230V, autres)
1.3.2.2.x | INFRA_NOM_POST_IM_x | Indice de manouvrabilité | % | iM_kVA : indice de manoeuvrabilité indiquant le % de la capacité installée du niveau de tension concerné, couverte par les postes manoeuvrables | INFRA_NOM_POST_IM_(220kV, 150 kV, 110kV, 65kV, 37kV, 20kV, 6,3kV, 5kV, 400/230V, autres)
1.4 Raccordements d'utilisateurs
1.4.1.x | INFRA_NOM_RACC_NEW_x | Nombre de nouveaux raccordements par niveau de tension x (V) | n |  | INFRA_NOM_RACC_NEW_(220kV, 150 kV, 110kV, 65kV, 37kV, 20kV, 6,3kV, 5kV, 400/230V, autres)
1.4.2.x | INFRA_NOM_RACC_HS_x | Nombre de raccordements mis hors service par niveau de tension x (V) | n |  | INFRA_NOM_RACC_HS_(220kV, 150 kV, 110kV, 65kV, 37kV, 20kV, 6,3kV, 5kV, 400/230V, autres)
1.4.3.x | INFRA_NOM_RACC_NOM_x | Nombre total au 31/12 par niveau de tension x (V) | n |  | INFRA_NOM_RACC_NOM_(220kV, 150 kV, 110kV, 65kV, 37kV, 20kV, 6,3kV, 5kV, 400/230V, autres)
1.5 Points de fourniture
1.5.1 Nombre de points de fourniture (prélèvement)
1.5.1.1.x | INFRA_NOM_POIN_PRELEV_NEW_x | Nombre de nouveaux points de fourniture (de prélèvement) par niveau de tension x (V) | n |  | INFRA_NOM_POIN_PRELEV_NEW_(220kV, 150 kV, 110kV, 65kV, 37kV, 20kV, 6,3kV, 5kV, 400/230V, autres)
1.5.1.2.x | INFRA_NOM_POIN_PRELEV_HS_x | Nombre de points de fourniture (de prélèvement) mis hors service par niveau de tension x (V) | n |  | INFRA_NOM_POIN_PRELEV_HS_(220kV, 150 kV, 110kV, 65kV, 37kV, 20kV, 6,3kV, 5kV, 400/230V, autres)
1.5.1.3.x | INFRA_NOM_POIN_PRELEV_NOM_x | Nombre total de points de fourniture (de prélèvement) par niveau de tension x (V) au 31/12 | n |  | INFRA_NOM_POIN_PRELEV_NOM_(220kV, 150 kV, 110kV, 65kV, 37kV, 20kV, 6,3kV, 5kV, 400/230V, autres)
1.5.2 Nombre de points de fourniture (injection)
1.5.2.1.x | INFRA_NOM_POIN_INJEC_NEW_x | Nombre de points de fourniture nouveaux (d'injection) par niveau de tension x (V) | n |  | INFRA_NOM_POIN_INJEC_NEW_(220kV, 150 kV, 110kV, 65kV, 37kV, 20kV, 6,3kV, 5kV, 400/230V, autres)
1.5.2.2.x | INFRA_NOM_POIN_INJEC_HS_x | Nombre de points de fourniture nouveaux (d'injection) par niveau de tension x (V) | n |  | INFRA_NOM_POIN_INJEC_HS_(220kV, 150 kV, 110kV, 65kV, 37kV, 20kV, 6,3kV, 5kV, 400/230V, autres)
1.5.2.3.x | INFRA_NOM_POIN_INJEC_NOM_x | Nombre total de points de fourniture (d'injection) par niveau de tension x (V) au 31/12 | n |  | INFRA_NOM_POIN_INJEC_NOM_(220kV, 150 kV, 110kV, 65kV, 37kV, 20kV, 6,3kV, 5kV, 400/230V, autres)
1.6 Installation de production
TECHX = Photovoltaique, Eolienne, Hydroélectrique, Biomasse, Sources d'énergies renouvlables, Gaz naturel, Sources d'énergies - autres
Nombre
1.6.TECHX.1.1 | INFRA_NOM_INSTA_TECHX_DOUM | Nombre de demandes ouvertes au 31 décembre de l'année précédente par technologie TECHX | n |  | INFRA_NOM_INSTA_TECHX_DOUM
1.6.TECHX.1.2 | INFRA_NOM_INSTA_TECHX_DRE | Nombre de demandes de raccordements reçus au cours de l'année par technologie TECHX | n |  | INFRA_NOM_INSTA_TECHX_DRE
1.6.TECHX.1.3 | INFRA_NOM_INSTA_TECHX_MESP | Nombres de mises en service au cours de l'année (sous base de demande de l'année actuelle) par technologie TECHX | n |  | INFRA_NOM_INSTA_TECHX_MESP
1.6.TECHX.1.4 | INFRA_NOM_INSTA_TECHX_MESM | Nombre de mises en service au cours de l'année (sous base d'une demande antérieure à l'année actuelle) par technologie TECHX | n |  | INFRA_NOM_INSTA_TECHX_MESM
1.6.TECHX.1.5 | INFRA_NOM_INSTA_TECHX_DAN | Nombre de demandes annulées au cours de l'année par technologie TECHX | n |  | INFRA_NOM_INSTA_TECHX_DAN
1.6.TECHX.1.6 | INFRA_NOM_INSTA_TECHX_DOUP | Nombre de demandes ouvertes au 31 décembre de l'année actuelle par technologie TECHX | n |  | INFRA_NOM_INSTA_TECHX_DOUP
1.6.TECHX.1.7 | INFRA_NOM_INSTA_TECHX_MHS | Nombre de mises hors service au cours de l'année actuelle par technologie TECHX | n |  | INFRA_NOM_INSTA_TECHX_MHS
Puissance installée [kW]
1.6.TECHX.2.1 | INFRA_KW_INSTA_TECHX_DOUM | Puissance totale des demandes ouvertes au 31 décembre de l'année précédente par technologie TECHX | kW |  | INFRA_KW_INSTA_TECHX_DOUM
1.6.TECHX.2.2 | INFRA_KW_INSTA_TECHX_DRE | Puissance totale des demandes de raccordements reçues au cours de l'année par technologie TECHX | kW |  | INFRA_KW_INSTA_TECHX_DRE
1.6.TECHX.2.3 | INFRA_KW_INSTA_TECHX_MESP | Puissance totale des mises en service au cours de l'année (sous base de demande de l'année actuelle) par technologie TECHX | kW |  | INFRA_KW_INSTA_TECHX_MESP
1.6.TECHX.2.4 | INFRA_KW_INSTA_TECHX_MESM | Puissance totale des mises en service au cours de l'année (sous base d'une demande antérieure à l'année actuelle) par technologie TECHX | kW |  | INFRA_KW_INSTA_TECHX_MESM
1.6.TECHX.2.5 | INFRA_KW_INSTA_TECHX_DAN | Puissance totale des demandes annulées au cours de l'année par technologie TECHX | kW |  | INFRA_KW_INSTA_TECHX_DAN
1.6.TECHX.2.6 | INFRA_KW_INSTA_TECHX_DOUP | Puissance totale des demandes ouvertes au 31 décembre de l'année actuelle par technologie TECHX | kW |  | INFRA_KW_INSTA_TECHX_DOUP
1.6.TECHX.2.7 | INFRA_KW_INSTA_TECHX_MHS | Puissance totale des mises hors service au cours de l'année actuelle par technologie TECHX | kW |  | INFRA_KW_INSTA_TECHX_MHS
Section 2. Fournisseurs
2.1 Changement de fournisseurs selon les détails
2.1.1.1 | FOUR_NOM_CHG_DD_CR | Changements de fournisseur dans les délais applicables - Clients résidentiels | n |  | FOUR_NOM_CHG_DD_CR
2.1.2.1 | FOUR_NOM_CHG_DD_CNR_2GWHM | Changements de fournisseur dans les délais applicables - Clients professionnels (< 2 GWh/an) | n | Classification sur base de la consommation totale du client durant l'année calendaire | FOUR_NOM_CHG_DD_CNR_2GWHM
2.1.3.1 | FOUR_NOM_CHG_DD_CNR_2GWHP | Changements de fournisseur dans les délais applicables - Clients professionnels (> 2 GWh/an) | n | Classification sur base de la consommation totale du client durant l'année calendaire | FOUR_NOM_CHG_DD_CNR_2GWHP
2.1.1.2 | FOUR_NOM_CHG_ND_CR | Changements de fournisseur non réalisés dans les délais applicables - Clients résidentiels | n |  | FOUR_NOM_CHG_ND_CR
2.1.2.2 | FOUR_NOM_CHG_ND_CNR_2GWHM | Changements de fournisseur non réalisés dans les délais applicables - Clients professionnels (< 2 GWh/an) | n | Classification sur base de la consommation totale du client durant l'année calendaire | FOUR_NOM_CHG_ND_CNR_2GWHM
2.1.3.2 | FOUR_NOM_CHG_ND_CNR_2GWHP | Changements de fournisseur non réalisés dans les délais applicables - lients professionnels (> 2 GWh/an) | n | Classification sur base de la consommation totale du client durant l'année calendaire | FOUR_NOM_CHG_ND_CNR_2GWHP
2.2 Changements de fournisseurs effectués entre le 1er Janvier et le 31 décembre de l'année actuelle
2.2.1.x | FOUR_NOM_CHG_x | Nombre de changements de fournisseur effectués entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 | n |  | FOUR_NOM_CHG_(CR, CNR_2GWHM, CNR_2GWHP)
2.2.2.x | FOUR_KW_CHG_x | Volume des changements de fournisseur effectués entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 | kWh |  | FOUR_KWH_CHG_(CR, CNR_2GWHM, CNR_2GWHP)
Section 3. Clients
3.1 Raccordements de clients résidentiels au réseau de distribution
3.1.1 | CLI_NOM_RACC_CR | Nombre de demandes de raccordement de clients résidentiels | n |  | CLI_NOM_RACC_CR
3.1.2 | CLI_NOM_RACC_NR10 | Non-respect du délai de réponse de dix jours ouvrables | n |  | CLI_NOM_RACC_NR10
3.1.3 | CLI_NOM_RACC_NR30 | Non-respect du délai de raccordement de trente jours ouvrables | n |  | CLI_NOM_RACC_NR30
3.2 Clients en défaillance de paiement
3.2.1 | CLI_NOM_DEF_DDEC | Nombre de demandes de déconnexion de clients en défaillance de paiement | n |  | CLI_NOM_DEF_DDEC
3.2.2 | CLI_NOM_DEF_DEC | Nombre de déconnexions des clients en défaillance de paiement | n |  | CLI_NOM_DEF_DEC
3.2.3 | CLI_NOM_DEF_OLP | Nombre d'ordres de limitation de puissance des clients en défaillance de paiement | n |  | CLI_NOM_DEF_OLP
3.2.4 | CLI_NOM_DEF_PLA | Nombre de placements d'un compteur à prépaiement | n |  | CLI_NOM_DEF_PLA
3.2.5 | CLI_NOM_DEF_REC | Nombre de reconnexions des clients après paiement intégral de la dette | n |  | CLI_NOM_DEF_REC
Section 4. Estimations d'énergie non produite
4.1 Estimation d'énergie non produite à cause de limitation de puissance demandée par le GRD
4.1.1.x | LIMPROD_KWH_CAP_x | Volume totale (en kWh) non produite due à des limitations en capacité de réseau par catégorie x | kWh |  | LIMPROD_KWH_CAP_(EO, AUT)
4.1.2.x | LIMPROD_KWH_TEN_x | Volume totale (en kWh) non produite due à des chutes de tension par catégorie x | kWh |  | LIMPROD_KWH_TEN_(EO, AUT)
4.1.3.x | LIMPROD_KWH_AUT_x | Volume totale (en kWh) non produite pour autres raison par catégorie x | kWh |  | LIMPROD_KWH_AUT_(EO, AUT)
Section 5.Production, autoconsommation et groupes de partage
5.1.1 Production totale (nouveau) - la production totale inclut les autoconsommateurs, autoconsommateurs agissant de manière collective et les Communautés Énergétique
TECHX = Photovoltaique, Eolienne, Hydroélectrique, Cogénération, Incinération ordures, Centrale à biogaz, Centrale à gaz de décharge, Epuration eaux usées, Biomasse solide, Bois de rebus
5.TECHX.1.1.x | PROD_NOM_INSTA_TECHX_TOT_X | Nombre total de centrales de production par niveau de tension x et technologie TECHX | n |  | PROD_NOM_INSTA_TECHX_TOT_(HT, MT, BT)
5.TECHX.1.2.x | PROD_NOM_INSTA_TECHX_NMES_x | Nombre de mises en service par niveau de tension x et technologie TECHX | n |  | PROD_NOM_INSTA_TECHX_NMES_(HT, MT, BT)
5.TECHX.1.3.x | PROD_NOM_INSTA_TECHX_NHS_x | Nombre de mises hors service par niveau de tension x et technologie TECHX | n |  | PROD_NOM_INSTA_TECHX_NHS_(HT, MT, BT)
5.TECHX.1.4.x | PROD_KW_INSTA_TECHX_PUIS_x | Puissance des centrales de production par niveau de tension x et technologie TECHX | kW |  | PROD_KW_INSTA_TECHX_PUIS_(HT, MT, BT)
5.TECHX.1.5.x | PROD_KW_INSTA_TECHX_PMES_x | Puissance des mises en service par niveau de tension x et technologie TECHX | kW |  | PROD_KW_INSTA_TECHX_PMES_(HT, MT, BT)
5.TECHX.1.6.x | PROD_KW_NSTA_TECHX_PHS_x | Puissance des mises hors service par niveau de tension x et technologie TECHX | kW |  | PROD_KW_NSTA_TECHX_PHS_(HT, MT, BT)
5.TECHX.1.7.x | PROD_KWH_INSTA_TECHX_VI_x | Volume total injecté par niveau de tension x et technologie TECHX | kWh | Volume injecté de centrales hors injection pour des groupes de partage | PROD_KWH_INSTA_TECHX_VI_(HT, MT, BT)
5.1.2 Autoconsommation et groupes de partage
TECHX = Photovoltaique, Eolienne, Hydroélectrique, Cogénération, Incinération ordures, Centrale à biogaz, Centrale à gaz de décharge, Epuration eaux usées, Biomasse solide, Bois de rebus
5.TECHX.2.1.x | AUTO_NOM_INSTA_NOM_TECHX_AUTO_x | Nombre de centrales en autoconsommation/groupe de partage. par niveau de tension x et technologie TECHX | n |  | AUTO_NOM_INSTA_NOM_TECHX_AUTO_(HT, MT, BT)
5.TECHX.2.2.x | AUTO_NOM_INSTA_NOM_TECHX_NMES_x | Nombre de mises en service par niveau de tension x et technologie TECHX | n |  | AUTO_NOM_INSTA_NOM_TECHX_NMES_(HT, MT, BT)
5.TECHX.2.3.x | AUTO_NOM_INSTA_NOM_TECHX_NHS_x | Nombre de mises hors service par niveau de tension x et technologie TECHX | n |  | AUTO_NOM_INSTA_NOM_TECHX_NHS_(HT, MT, BT)
5.TECHX.2.4.x | AUTO_KWH_INSTA_TECHX_VC_x | Volume autoconsommé ou partagé par niveau de tension x et technologie TECHX | kWh | Volume de centrales en autoconsommation ou groupe de partage | AUTO_KWH_INSTA_TECHX_VC_(HT, MT, BT)
5.TECHX.2.5.x | AUTO_KW_INSTA_PHOT_PUIS_x | Puissance des installations de production (autocons. et partage d'énergie) par niveau de tension x et technologie TECHX | kW |  | AUTO_KW_INSTA_PHOT_PUIS_(HT, MT, BT)
5.TECHX.2.6.x | AUTO_KW_INSTA_TECHX_PMES_x | Puissance des mises en service par niveau de tension x et technologie TECHX | kW |  | AUTO_KW_INSTA_TECHX_PMES_(HT, MT, BT)
5.TECHX.2.7.x | AUTO_KW_INSTA_TECHX_PHS_x | Puissance des mises hors service par niveau de tension x et technologie TECHX | kW |  | AUTO_KW_INSTA_TECHX_PHS_(HT, MT, BT)
5.TECHX.2.8.x | AUTO_KWH_INSTA_TECHX_VI_x | Volume injecté par niveau de tension x et technologie TECHX | kWh | Volume injecté de centrales hors injection pour des groupes de partage | AUTO_KWH_INSTA_TECHX_VI_(HT, MT, BT)
Section 6.Distribution d'énergie
M = Janvier, Février, Mars, …
6.M.1.1 | CONS_NOM_CR | Nombre de clients résidentiels par fournisseur dans le réseau approvisionnant des clients finals par mois M | n |  | CONS_NOM_CR
6.M.1.2 | CONS_NOM_CNR_2GWHM | Nombre de clients professionnels (< 2GWh/an) par fournisseur dans le réseau approvisionnant des clients finals par mois M | n | Classification sur base de la consommation d'un client durant les 12 derniers mois (période de 12 mois glissants) | CONS_NOM_CNR_2GWHM
6.M.1.3 | CONS_NOM_CNR_2GWHP | Nombre de clients professionnels (> 2GWh/an) par fournisseur dans le réseau approvisionnant des clients finals par mois M | n | Classification sur base de la consommation d'un client durant les 12 derniers mois (période de 12 mois glissants) | CONS_NOM_CNR_2GWHP
6.M.2.1 | CONS_KWH_CR | Volume totale pour clients résidentiels par fournisseur dans le réseau approvisionnant des clients finals par mois M | kWh |  | CONS_KWH_CR
6.M.2.2 | CONS_KWH_CNR_2GWHM | Volume totale pour clients professionnels (< 2GWh/an) par fournisseur dans le réseau approvisionnant des clients finals par mois M | kWh | Classification sur base de la consommation d'un client durant les 12 derniers mois (période de 12 mois glissants) | CONS_KWH_CNR_2GWHM
6.M.2.3 | CONS_KWH_CNR_2GWHP | Volume totale pour clients professionnels (> 2GWh/an) par fournisseur dans le réseau approvisionnant des clients finals par mois M | kWh | Classification sur base de la consommation d'un client durant les 12 derniers mois (période de 12 mois glissants) | CONS_KWH_CNR_2GWHP
6.M.3.1 | PPR_NOM_MW | Pointe de puissance dans le réseau en MW | MW |  | PPR_NOM_MW
6.M.4.1 | PPR_NOM_DAY | Date de la pointe de puissance dans le réseau | Date |  | PPR_NOM_DAY
6.M.5.1 | PPR_NOM_TIME | H de la pointe de puissance dans le réseau | H |  | PPR_NOM_TIME
Section 7. Prélèvement et l'injection par niveau de tension
7.1.1.x | RES_KWH_PREL_x | Prélèvement des clients finals en kWh par niveau de tension x | kWh | y compris prélévement de groupes de partages, si applicable | RES_KWH_PREL_(220kV, 150 kV, 110kV, 65kV, 37kV, 20kV, 6,3kV, 5kV, 400/230V, autres)
7.1.2.x | RES_KWH_INJEC_x | Injection par les producteur en kWh par niveau de tension x | kWh | y compris injection de groupes de partages, si applicable | RES_KWH_INJEC_(220kV, 150 kV, 110kV, 65kV, 37kV, 20kV, 6,3kV, 5kV, 400/230V, autres)
Section 8. Points de charge
8.1 Stations de recharge
8.1.1 Stations de recharge publiques
8.1.1.1.x | SDC_NOM_PUB_x | Nombre de stations de recharges publics par type de puissance x | n |  | SDC_NOM_PUB_(BT , MT)
8.1.1.2.x | SDC_KW_PUB_x | Puissance des stations de recharges publics par type de puissance x | kWh |  | SDC_KW_PUB_(BT , MT)
8.1.2 Stations de recharge privées
8.1.2.1.x | SDC_NOM_PRIV_x | Nombre de stations de recharges publics par type de puissance x | n |  | SDC_NOM_PUB_(BT , MT)
8.1.2.2.x | SDC_KW_PRIV_x | Puissance des stations de recharges publics par type de puissance x | kWh |  | SDC_KW_PUB_(BT , MT)
8.2 Points de recharge (Socles de prises / Ladepunkte)
8.2.1 Points de charges publiques (Socles de prise / Ladepunkte)
8.2.1.1.x | PDC_NOM_PUB_x | Nombre de points de recharges privés par type de puissance x | n |  | PDC_NOM_PUB_(M11, P11, M100,P100)
8.2.1.2.x | PDC_KW_PUB_x | Puissance de points de recharges privés par type de puissance x | kW |  | PDC_KW_PUB_(M11, P11, M100,P100)
8.2.2 Points de recharge privés (Socles de prise / Ladepunkte)
8.2.2.1.x | PDC_NOM_PRIV_x | Nombre de points de recharges publics par type de puissance x | n |  | PDC_NOM_PRIV_(M11, P11, M100,P100)
8.2.2.2.x | PDC_KW_PRIV_x | Puissance de points de recharges publics par type de puissance x | kWh |  | PDC_KW_PRIV_(M11, P11, M100,P100)
Section 9. Centrales de stockage
9.1.x | STOCK_NOM_X | Nombre de centrales de stockage | n |  | STOCK_NOM_(30KWH, 301000KWH, 1000KWH)
9.2.x | STOCK_CAP_X | Capacité totale des centrales de stockage (kWh) | kWh |  | STOCK_CAP_(30KWH, 301000KWH, 1000KWH)
9.3.x | STOCK_PUISS_X | Puissance totale de centrales de stockage (kW) | kW |  | STOCK_PUISS_(30KWH, 301000KWH, 1000KWH)
9.4.x | STOCK_NMES_X | Nombre de mise en service de centrales de stockage | n |  | STOCK_NMES_(30KWH, 301000KWH, 1000KWH)
9.5.x | STOCK_PLAN_X | Nombre de centrales de stockage en planification | n |  | STOCK_PLAN_(30KWH, 301000KWH, 1000KWH)
Section 10. Importation et Exportation d'énergie électrique en kWh
| M = Janvier, Février, Mars, … | X = IM, EX
10.1.M | X_KWH_GER | Volume importé /exporté - Allemagne | kWh |  | (IM, EX)_KWH_GER
10.2.M | X_KWH_FR | Volume importé /exporté - France | kWh |  | (IM, EX)_KWH_FR
10.3.M | X_KWH_BE | Volume importé /exporté - Belgique | kWh |  | (IM, EX)_KWH_BE